P R Z E D M I A R

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe dachowe

ADRES INWESTYCJI : Żurawia 8, 44-253 Rybnik

INWESTOR : Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 im. Jana Brzechwy w Rybniku

ADRES INWESTORA : Lompy 6, 44-253 Rybnik

BRANŻA : Budowlana

| L.p. | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OBMIAR: |
| 1 | ROBOTY DACHOWE |
| 1 d.1 | kalk. indyw. | Krycie dachu papą termozgrzewalną | m2 |  |  |
|  |  |  | m2 | 220 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 220 |
| 2 d.1 | kalk. indyw. | Obicie okapu blachą | m |  |  |
|  |  |  | m | 62 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 62 |
| 3 d.1 | kalk. indyw. | Malowanie blachy ocynkowanej | m |  |  |
|  |  |  | m | 62 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 62 |
| 4 d.1 | kalk. indyw. | Demontaż starych oraz montaż nowych rynien | m |  |  |
|  |  |  | m | 62 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 62 |
| 5 d.1 | kalk. indyw. | Wymiana parapetów | szt. |  |  |
|  |  |  | szt. | 10 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10 |

SP 18 - dach-PRZEDMIAR.KST 		KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW